Информация о плановых ремонтных работах АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 22.01.18г по 26.01.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП №14 «МТМ» от ВЛ-10 кВ №10 «Пр-во» от ПС «Кировская» | Чистка изоляции и шкафа КТП |  | с 09-00 23.01.18г до 18-00 23.01.18г | с. Кировское ТОО «Каражон» |
| 2 | Вывести в ремонт КТП №45 «ПМК» от ВЛ-10 кВ №3 «Нефтебаза» от ПС «Жаксы» | Замена ТТ 40/5 на 40/5 |  | с 10-00 24.01.18г до 18-00 24.01.18г | п. Жаксы - жил. сектор |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №6 «Акимат» от ВЛ-10кВ №5 «РЦ-1 (К)» от ПС «Элеваторная» | Регулировка стрелы провеса провода |  | с 10-00 25.01.18г до 18-00 25.01.18г | п. Жаксы ТОО «Агофирма TNK» |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №20 «Скважина» от ВЛ-10 кВ №4 «Водокачка» от ПС «Подгорная» | Тех. обслуживание |  | с 14-00 23.01.18г до 18-00 23.01.18г | с. Подгорное «Жаксы СУ» |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №10 «Ц.ток» от ВЛ-10 кВ №5 «Пр-во» от ПС «Жаксынская» | Тех. обслуживание |  | с 10-00 24.01.18г до 14-00 24.01.18г | с. Белагаш ТОО «Белагаш» |
| 6 | Вывести в ремонт КТП №23 «Пекарня» от ВЛ-10 кВ №12 «Ц.усадьба» от ПС «Подгорная» | Перетяжка коммутации |  | с 14-00 25.01.18г до 17-00 25.01.18г | с. Подгорное ТОО «Подгорное» |

Начальник ОДС								А.Моисейкин