## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Акмолинских МЭС на 20 июня 2018 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Астраханский РЭС
1. | Урман | Т-1 | 10 | 0.483 | 5.3667 | 0.53667 | 0.441 | 4.9 | 0.49
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
2. | Совхозная | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.009 | 0.625 | 0.01 | 0.003 | 0.33333 | 0.0033333
3. | Кайнарская | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.014 | 1.5556 | 0.015556 | 0.004 | 0.44444 | 0.0044444
4. | Первомайская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.307 | 13.6444 | 0.34111 | 0.163 | 0 | 0
0
5. | Новый Колутон | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.192 | 13.3333 | 0.21333 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444
6. | Степняк | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.041 | 4.5556 | 0.045556 | 0.008 | 19.5122 | 0.0088889
7. | Жарсуатская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889 | 0.005 | 0.55556 | 0.0055556
8. | Красногвардейская | Т-1 | 1.6 | 0.181 | 12.5694 | 0.20111 | 0.092 | 4.0889 | 0.10222
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Новочеркасская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.165 | 18.3333 | 0.18333 | 0.084 | 5.8333 | 0.093333
10. | Колутон | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.169 | 7.5111 | 0.18778 | 0.017 | 1.8889 | 0.018889
11. | Камышенка | Т-1 | 1 | 0.155 | 17.2222 | 0.17222 | 0.079 | 8.7778 | 0.087778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Кзыл-Жарская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.166 | 10.2469 | 0.18444 | 0.052 | 3.6111 | 0.057778
|  |  |  | 2.175 | #DIV/0! | 2.4167 | 2.056 | 142.7778 | 2.2844
13. | Береговая | Т-1 | 1.6 | 0.235 | 16.3194 | 0.26111 | 0.084 | 5.8333 | 0.093333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
14. | Джамбул | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.11 | 7.6389 | 0.12222 | 0.066 | 4.5833 | 0.073333
15. | Астраханка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 1.333 | 37.0278 | 1.4811 | 0.672 | 18.6667 | 0.74667
16. | Гранит | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.809 | 56.1806 | 0.89889 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111
17. | Силикатная | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.932 | 41.4222 | 1.0356 | 0.801 | 55.625 | 0.89
18. | Акбеит | Т-1 | 1 | 0.265 | 29.4444 | 0.29444 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889
| Итого: |  | 77.5 | 5.574 | 7.9914 | 6.1933 | 2.854 | 317.1111 | 3.1711
Атбасарский РЭС
1. | Город | Т-1 | 16 | 1.166 | 21.18 | 1.2956 | 0.383 | 2.6597 | 0.42556
|  | Т-2 | 16 | 2.166 | 21.18 | 2.4067 | 0.866 | 6.0139 | 0.96222
2. | Атбасар-2 | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.495 | 8.7302 | 0.55 | 0.261 | 4.6032 | 0.29
3. | Западная | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.981 | 10.9 | 1.09 | 0.359 | 3.9889 | 0.39889
4. | Красносельская | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.212 | 14.7222 | 0.23556 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111
5. | Красная Заря | Т-1 | 1.6 | 0.119 | 8.2639 | 0.13222 | 0.051 | 3.5417 | 0.056667
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | М. Горького | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.112 | 1.9753 | 0.12444 | 0.04 | 0.70547 | 0.044444
|  | Т-3 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Целинная | АТ-1 | 60 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 10 | 0.125 | 1.3889 | 0.13889 | 0.054 | 0.6 | 0.06
|  | Т-4 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Мариновская | Т-1 | 6.3 | 0.143 | 2.522 | 0.15889 | 0.111 | 1.9577 | 0.12333
|  | Т-2 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | 1.143 | #DIV/0! | 1.27 | 1.111 | #DIV/0! | 1.2344
9. | Красный Маяк | Т-1 | 2.5 | 0.098 | 4.3556 | 0.10889 | 0.057 | 2.5333 | 0.063333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
10. | Шункурколь | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889 | 0.003 | 0.20833 | 0.0033333
11. | Ладыженка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.152 | 6.7556 | 0.16889 | 0.087 | 3.8667 | 0.096667
12. | Сергеевка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.196 | 13.6111 | 0.21778 | 0.147 | 10.2083 | 0.16333
13. | Самарка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.049 | 2.1778 | 0.054444 | 0.033 | 1.4667 | 0.036667
14. | Ишимская | Т-1 | 1.6 | 0.199 | 13.8194 | 0.22111 | 0.105 | 7.2917 | 0.11667
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
15. | Калиновка | Т-1 | 1 | 0.05 | 5.5556 | 0.055556 | 0.024 | 2.6667 | 0.026667
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | Новосельская | Т-1 | 10 | 0.165 | 1.8333 | 0.18333 | 0.134 | 1.4889 | 0.14889
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Тельмана | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 1.06 | 117.7778 | 1.1778 | 1.05 | 116.6667 | 1.1667
|  |  |  | 2.06 | #DIV/0! | 2.2889 | 2.05 | #DIV/0! | 2.2778
18. | Отан | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.178 | 12.3611 | 0.19778 | 0.109 | 7.5694 | 0.12111
19. | Покровка | Т-1 | 2.5 | 0.108 | 4.8 | 0.12 | 0.068 | 3.0222 | 0.075556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | 1.111 | #DIV/0! | 1.2344 | 1.071 | #DIV/0! | 1.19
20. | Шуйская | Т-1 | 1.6 | 0.331 | 22.9861 | 0.36778 | 0.158 | 10.9722 | 0.17556
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
21. | Борисовка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.198 | 13.75 | 0.22 | 0.178 | 12.3611 | 0.19778
22. | Акимовская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.121 | 8.4028 | 0.13444 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
23. | Садовая | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 0.196 | 5.4444 | 0.21778 | 0.082 | 2.2778 | 0.091111
| Итого |  | 260.5 | 8.628 | 3.6801 | 9.5867 | 4.572 | 1.9501 | 5.08
Аршалынский РЭС
1. | Н.-Александровка | Т-1 | 10 | 1.554 | 17.2667 | 1.7267 | 1.242 | 13.8 | 1.38
|  | Т-2 | 10 | 1.438 | 15.9778 | 1.5978 | 1.172 | 13.0222 | 1.3022
2. | Вишнёвка | Т-1 | 16 | 2.105 | 14.6181 | 2.3389 | 1.569 | 10.8958 | 1.7433
|  | Т-2 | 16 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
3. | Белоярка | Т-2 | 10 | 0.082 | 0.91111 | 0.091111 | 0.033 | 0.36667 | 0.036667
|  | Т-3 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
4. | Волгодоновка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 1.553 | 43.1389 | 1.7256 | 0.376 | 10.4444 | 0.41778
5. | Раздольная | Т-1 | 2.5 | 0.285 | 12.6667 | 0.31667 | 0.154 | 6.8444 | 0.17111
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | Сары-Оба | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.143 | 9.9306 | 0.15889 | 0.079 | 5.4861 | 0.087778
7. | Юбилейная | Т-1 | 2.5 | 0.162 | 7.2 | 0.18 | 0.082 | 3.6444 | 0.091111
|  | Т-2 | 4 | 0.283 | 7.8611 | 0.31444 | 2.495 | 69.3056 | 2.7722
8. | Константиновка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.245 | 10.8889 | 0.27222 | 0.099 | 4.4 | 0.11
9. | Ижевская | Т-1 | 4 | 0.518 | 14.3889 | 0.57556 | 0.33 | 9.1667 | 0.36667
|  | Т-2 | 4 | 1.004 | 27.8889 | 1.1156 | 0.739 | 20.5278 | 0.82111
10. | Юлия | Т-1 | 1.6 | 0.083 | 5.7639 | 0.092222 | 0.034 | 2.3611 | 0.037778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Н.-Владимировка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.131 | 5.8222 | 0.14556 | 0.114 | 5.0667 | 0.12667
12. | Тургеневка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.534 | 32.963 | 0.59333 | 0.313 | 19.321 | 0.34778
|  |  |  | 1.352 | #DIV/0! | 1.5022 | 1.212 | #DIV/0! | 1.3467
13. | Вячеславка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.516 | 35.8333 | 0.57333 | 0.274 | 19.0278 | 0.30444
14. | Анар | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.275 | 19.0972 | 0.30556 | 0.131 | 9.0972 | 0.14556
15. | Оросительная | Т-1 | 1 | 0.098 | 10.8889 | 0.10889 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | ПТФ | Т-1 | 1.6 | 0.323 | 22.4306 | 0.35889 | 0.198 | 13.75 | 0.22
|  | Т-2 | 1.6 | 0.033 | 2.2917 | 0.036667 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
17. | Михайловка | Т-1 | 1.6 | 0.305 | 21.1806 | 0.33889 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
18. | Кварц | Т-1 | 1 | 0.144 | 16 | 0.16 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 132 | 11.814 | 9.9444 | 13.1267 | 9.711 | 8.1742 | 10.79
Егиндыкольский РЭС
1. | Краснознаменка | Т-1 | 10 | 0.647 | 7.1889 | 0.71889 | 0.49 | 5.4444 | 0.54444
|  | Т-2 | 10 | 0.6 | 6.6667 | 0.66667 | 0.54 | 6 | 0.6
2. | Днепропетровская | Т-1 | 6.3 | 0.157 | 2.769 | 0.17444 | 0.155 | 2.7337 | 0.17222
3. | Абая | Т-1 | 1 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
4. | Армавирская | Т-1 | 1 | 0.068 | 7.5556 | 0.075556 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Баумана | Т-1 | 2.5 | 0.241 | 10.7111 | 0.26778 | 0.178 | 7.9111 | 0.19778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | Калинина | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Полтавка | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Ушакова | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.163 | 7.2444 | 0.18111 | 0.131 | 5.8222 | 0.14556
9. | Буревестник | Т-1 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 48.4 | 1.533 | 3.5193 | 1.7033 | 1.259 | 2.8903 | 1.3989
Целиноградский РЭС
1. | Воздвиженка | Т-1 | 6.3 | 4.43 | 78.1305 | 4.9222 | 2.88 | 50.7937 | 3.2
|  | Т-2 | 6.3 | 1.798 | 31.7108 | 1.9978 | 0.891 | 15.7143 | 0.99
2. | Рождественка | Т-1 | 10 | 2.036 | 22.6222 | 2.2622 | 1.395 | 15.5 | 1.55
|  | Т-2 | 10 | 1.502 | 16.6889 | 1.6689 | 0.968 | 10.7556 | 1.0756
3. | Красный Яр | Т-1 | 6.3 | 0.326 | 5.7496 | 0.36222 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 0.181 | 3.1922 | 0.20111 | 0.145 | 2.5573 | 0.16111
4. | Акмолинская | Т-1 | 16 | 1.667 | 11.5764 | 1.8522 | 1.074 | 7.4583 | 1.1933
|  | Т-2 | 16 | 1.476 | 10.25 | 1.64 | 0.833 | 5.7847 | 0.92556
5. | Ильинка | Т-1 | 16 | 0.653 | 4.5347 | 0.72556 | 0.245 | 1.7014 | 0.27222
|  | Т-2 | 16 | 1.133 | 7.8681 | 1.2589 | 0.647 | 4.4931 | 0.71889
6. | Красный Флаг | Т-1 | 2.5 | 0.397 | 17.6444 | 0.44111 | 0.365 | 16.2222 | 0.40556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Луговая | Т-1 | 1.6 | 0.369 | 25.625 | 0.41 | 0.218 | 15.1389 | 0.24222
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Максимовка | Т-1 | 2.5 | 1.415 | 62.8889 | 1.5722 | 0.794 | 35.2889 | 0.88222
|  | Т-2 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Родина | Т-1 | 1.6 | 0.566 | 39.3056 | 0.62889 | 0.333 | 23.125 | 0.37
|  | Т-2 | 1.6 | 0.174 | 12.0833 | 0.19333 | 0.125 | 8.6806 | 0.13889
10. | Семёновка | Т-1 | 1.8 | 0.196 | 12.0988 | 0.21778 | 0.163 | 10.0617 | 0.18111
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Ново-Ишимка | Т-1 | 1.8 | 0.599 | 36.9753 | 0.66556 | 0.345 | 21.2963 | 0.38333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Антоновка | Т-1 | 1 | 0.133 | 14.7778 | 0.14778 | 0.098 | 10.8889 | 0.10889
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
13. | Жангиз-Кудук | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.365 | 16.2222 | 0.40556 | 0.175 | 7.7778 | 0.19444
14. | Заря | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.416 | 28.8889 | 0.46222 | 0.233 | 9.32 | 0.25889
15. | Интернациональная | Т-1 | 4 | 1.144 | 31.7778 | 1.2711 | 0.735 | 20.4167 | 0.81667
|  | Т-2 | 4 | 1.499 | 41.6389 | 1.6656 | 0.925 | 25.6944 | 1.0278
|  |  |  | 2.155 | #DIV/0! | 2.3944 | 1.672 | #DIV/0! | 1.8578
16. | Красноярка | Т-1 | 2.5 | 0.285 | 12.6667 | 0.31667 | 0.095 | 4.2222 | 0.10556
|  | Т-2 | 2.5 | 0.222 | 9.8667 | 0.24667 | 0.079 | 3.5111 | 0.087778
17. | Куянды | Т-1 | 4 | 0.966 | 26.8333 | 1.0733 | 0.549 | 15.25 | 0.61
|  | Т-2 | 4 | 0.466 | 12.9444 | 0.51778 | 0.299 | 8.3056 | 0.33222
|  |  |  | 1.163 | #DIV/0! | 1.2922 | 1.131 | #DIV/0! | 1.2567
18. | М.Маметова | Т-1 | 1.6 | 0.11 | 7.6389 | 0.12222 | 0.078 | 5.4167 | 0.086667
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
19. | Мичурина | Т-1 | 4 | 0.499 | 13.8611 | 0.55444 | 0.454 | 12.6111 | 0.50444
|  | Т-2 | 4 | 0.199 | 5.5278 | 0.22111 | 0.149 | 4.1389 | 0.16556
|  |  |  | 1.194 | #DIV/0! | 1.3267 | 1.161 | #DIV/0! | 1.29
20. | Романовка | Т-1 | 1.6 | 0.127 | 8.8194 | 0.14111 | 0.111 | 7.7083 | 0.12333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
21. | Софиевка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 0.539 | 14.9722 | 0.59889 | 0.404 | 11.2222 | 0.44889
22. | Целиноградская | Т-1 | 4 | 1.154 | 32.0556 | 1.2822 | 0.914 | 25.3889 | 1.0156
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
23. | Челкарская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.389 | 17.2889 | 0.43222 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778
24. | Астана | Т-1 | 63 | 3.848 | 6.7866 | 4.2756 | 2.027 | 3.575 | 2.2522
|  | Т-2 | 63 | 14.293 | 25.2081 | 15.8811 | 6.703 | 11.8219 | 7.4478
|  |  |  | 11.873 | #DIV/0! | 13.1922 | 5.947 | #DIV/0! | 6.6078
25. | ЧЛЗ | Т-1 | 40 | 0.561 | 1.5583 | 0.62333 | 0.359 | 0.99722 | 0.39889
|  | Т-2 | 40 | 1.101 | 3.0583 | 1.2233 | 0.943 | 2.6194 | 1.0478
26. | Северная | Т-1 | 40 | 1.363 | 3.7861 | 1.5144 | 1.214 | 3.3722 | 1.3489
|  | Т-2 | 40 | 1.363 | 3.7861 | 1.5144 | 0.825 | 2.2917 | 0.91667
| Итого |  | 488.9 | 45.53 | 10.3475 | 50.5889 | 26.07 | 5.9249 | 28.9667
Коргалжынский РЭС
1. | Жантеке | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.131 | 2.3104 | 0.14556 | 0.049 | 0.8642 | 0.054444
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
2. | Кугальджино | Т-1 | 10 | 0.588 | 6.5333 | 0.65333 | 0.228 | 2.5333 | 0.25333
|  | Т-2 | 10 | 0.226 | 2.5111 | 0.25111 | 0.111 | 1.2333 | 0.12333
3. | Сабунды | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.285 | 5.0265 | 0.31667 | 0.131 | 2.3104 | 0.14556
4. | Кенбедаик | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.14 | 8.642 | 0.15556 | 0.032 | 1.9753 | 0.035556
|  |  |  | 1.14 | #DIV/0! | 1.2667 | 1.015 | #DIV/0! | 1.1278
5. | Арыкты | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.254 | 11.2889 | 0.28222 | 0.049 | 2.1778 | 0.054444
6. | Шалкар | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.186 | 20.6667 | 0.20667 | 0.031 | 100 | 0.034444
7. | Кумгуль | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.015 | 1.6667 | 0.016667 | 0 | 0 | 0
8. | Коммуна | Т-1 | 1.6 | Запитана по 10кВ
Т-2
9. | Уркендеу | Т-1 | 1 | 0.311 | 34.5556 | 0.34556 | 0.113 | 12.5556 | 0.12556
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 60.3 | 2.136 | 3.9359 | 2.3733 | 0.744 | 1.3709 | 0.82667
| Итого по АМЭС |  | 1067.6 | 75.215 | 7.828 | 83.5722 | 45.21 | 4.7053 | 50.2333