- ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

- о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»

- по состоянию на 23 января 2020 года на 08-30 часов.

| № п/ п | Дата и время |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименова ние ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включена |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 22.01.20 17-31 | На ограничении | ЖарРЭС | с.Донское |  | ВЛ-35кВ «Державинская-Донская» | ТО, РПВ «Неуспешное». | Буран, метель. Нет проезда. |  | 246 | 10 | 256 |  |
| 2 | 22.01.20 22-11 | На ограничении | ЖарРЭС | г.Державинск (часть) |  | ВЛ-35кВ «Державинская-Южная» | МТЗ, РПВ «Неуспешное». | Буран, метель. Нет проезда. |  | 235 | 7 | 242 |  |

И.о. заместителя Генерального директора

по производству - главный инженер							А.Сырвачев

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________