# ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

# о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»

# по состоянию на 28 августа   2019 года на 08-30 часов.

| № п/ п | Дата и время | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименова ние ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включена |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 28.08.19 04.29 | 28.08.19 04.45 | Ерм РЭС | Ерейментау, яч.№2,4,6,10,14,15,18-потребительские; Ерейментау, с.Малтабар; с.Ельтай, с.Жарык, с.Тайбай; с.Еркеншилик, с.Веренка, с.Енбек, яч.№17-потребительская; Ерейментау, яч.№01,13,15-потребительские; с.Уленты, с.Ажы, с.Койтас; с.Бозтал, Усамбай | ПС Ерейментау | ЭВ 110-1, ВВ35-1 | МТЗ - 110 | ─ | 0.26ч | 6098 | 258 | 6356 | 600 |

Заместитель главного инженера 							Б.Кауланов

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________