## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 30 апреля 2020 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 21.04.20 18-03 | 29.04.20 16-08 | ЖарРЭС | п. Маяк | ПС "Донская" | ВЛ-10кВ №1 "Маяк" | Отключена вручную, земля Ф-"С". Устранен обрыв провода в пр.опор № 172-173 Ф-"С". | Отсутствие подьезда к ВЛ. Время затраченное на прибытие бригадой слЛЭП из г.Есиль в п.Донской. (175км)Время затраченное на отыскание и устранение повреждения (протяженность ВЛ-10 кВ 63,5 км) | 190.09 | 14 | 1 | 15 | 1000
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области