## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 30.09.24г по 04.10.24г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1. 2 от КТП№7 от ВЛ-10кВ №5 "Алмаатинская Ц.У." от ПС "Ейская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 30.09.24 | с.Алмаатинское- жил.сектор
2 | Вывести в ремонт КТП№12 от ВЛ-10кВ №25 "Ц.У." от ПС "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 12:00 30.09.24 | с.Аксай-жил.сектор
3 | Вывести в ремонт КТП№20 от ВЛ-10кВ №25 "Ц.У."от ПС "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 13:30 до 17:00 30.09.24 | с.Аксай-жил.сектор
4 | Вывести в ремонт КТП№9 от ВЛ-10кВ №25 "Ц.У."от ПС "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 12:00 01.10.24 | с.Аксай-жил.сектор
5 | Вывести в ремонт КТП№26 от ВЛ-10кВ №25 "Ц.У."от ПС "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 13:30 до 17:00 01.10.24 | с.Аксай-жил.сектор
6 | Вывести в ремонт КТП№6 от ВЛ-10кВ №21 "Животноводство" от ПС "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 09:00 до 12:00 02.10.24 | с.Аксай-жил.сектор
7 | Вывести в ремонт КТП№8 от ВЛ-10кВ №25 " Ц.У." от ПС "Красивинская" | Техническое обслуживание | с 13:30 до 17:00 02.10.24 | с.Аксай-жил.сектор
8 | Вывести в ремонт ВЛ-6кВ №17 "Скважина" от ПС "ЦРП" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 03.10.24 | с.Калачи- скважина
9 | Вывести в ремонтт ВЛ-6кВ №19"Калачи" от ПС "ЦРП" | Капитальный ремонт | с 09:00 01.10.24 до 17:00 02.10.24 с вводом на ночь | с.Калачи- жил.сектор
10 | Вывести в ремонт КТП№3 от ВЛ-10кВ №9 "Ц.У." от ПС "Комсомольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 30.09.24 | с.Орловка-жил.сектор
11 | Вывести в ремонт КТП№22 от ВЛ-10кВ №9 "Ц.У." от ПС "Комсомольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 01.10.24 | с.Орловка-жил.сектор
12 | Вывести в ремонт ВЛ - 0,4кВ ф№1 КТП№2 от ВЛ-10кВ №9 "Ц.У." от ПС "Комсомольская" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 02.10.24 | с.Орловка-жил.сектор
13 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП№22 от ВЛ-10кВ №5 "Школа" от ПС "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 03.10.24 | с.Красивое-жил.сектор
14 | Вывестив ремонт ВЛ-10кВ №16 "Отд.Тасоба" от ПС "Знамя Труда" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 04.10.24 | отделение Тасоба-жил.сектор
Жаркаинские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП №3 ф.№1 от ВЛ-10кВ №16 "Ц.-усадьба" от ПС "Лен.Комсомола" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17 :00 01.10.2024 г. | с.Зерноград-жил. сектор
2 | Вывести в ремонт КТП №4 Ф.№1 от ВЛ-10кВ №16 "Ц.-усадьба" от ПС "Лен.Комсомола" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 02.10.2024 г. | с.Зерноград-жил.сектор
3 | Вывести в ремонт КТП №1 Ф.№1 от ВЛ-10кВ №16 "Ц.усадьба" от ПС "Лен.Комсомола" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 03.10.2024 г. | с.Зерноград-жил. сектор
4 | Вывести в ремонт КТП №2 ф.№1,2 от ВЛ-10кВ №16 "Ц.усадьба" от ПС "Лен.Комсомола" | Капитальный ремонт | с 09:00 до 17:00 04.10.2024 г. | с.Зерноград-жил.сектор,акимат
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №2 "Ц.усадьба " от ПС "Братолюбовка" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 18:00 30.09.2024 г. | с.Братолюбовка-жил.сектор,ТОО,гос.учереждение
6 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №7 "Братолюбовка-Любицкое" от ПС "Братолюбовка" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 18:00 01.10.2024 г. | с.Братолюбовка-жил.сектор
7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП №1 от ВЛ-10кВ №5 "Ц.усадьба" от ПС "Тассуат" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 18:00 02.10.2024 г. | с.Тассуат -жил.сектор
8 | Вывести в ремонт КТП №1 ф.№1,2 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.усадьба" от ПС "Шолаксанды" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 13:00 03.10.2024 г. | с.Шолаксанды-жил.сектор,гос.учереждения
9 | Вывести в ремонт КТП№2 ф.№1,2 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.усадьба" от ПС "Шолаксанды" | Техническое обслуживание | с 13:00 до 15:00 03.10.2024 г. | с.Шолаксанды-жил.сектор
10 | Вывести в ремонт КТП №4 ф.№1 от ВЛ-10кВ №1 "Ц.усадьба" от ПС "Шолаксанды" | Техническое обслуживание | с 15:00 до 18:00 03.10.2024 г. | с.Шолаксанды-скважина
11 | Вывести в ремонт КТП №3 ф.№1,2 от ВЛ-10кВ №3 "РРС" от ПС "Пятигорская" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 12:00 04.10.2024 г. | с.Пятигорский-РРС,ДЭС
12 | Вывести в ремонт КТП №4 ф.№1,2 от ВЛ-10кВ №4 "Живот-во" от ПС "Пятигорская" | Техническое обслуживание | с 13:00 до 15:00 04.10.2024 г. | с.Пятигорский-З.ток
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2, от КТП №12 "Быт" от ВЛ-10кВ №10 "Ц.У." от ПС "Жаксынская" | Тех.обслуживание | С 09:00 30.09.24г до 18:00 04.10.24г с вводом на ночь | с.Белагаш Дет.сад Жил.сектор
2 | Вывести в ремонт КТП №5 "Дет.сад" от ВЛ-10кВ №10 "Ц.У" от ПС "Новокиенка" | Тех.обслуживание | С 09:00 до 17:00 30.09.24г | с.Новокиенка Дет.сад Жил.сектор.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №25 "ул.Мира" от ВЛ-10кВ №16 "РЦ №3" (к) от ПС "Элеваторная" | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. | С 09:00 до 17:00 30.09.24г | с. Жаксы Жил.сектор.
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №55 "ул.Станционная" от ВЛ-10кВ №16 "РЦ-3" (к) от ПС "Элеваторная" | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. | С 09:00 01.10.24г до 18:00 02.10.24г с вводом на ночь | с.Жаксы Жил.сектор
5 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №2 "Пост Гаи"(К) от ПС "Элеваторная" | Тех.обслуживание | С 09:00 03.10.24г до 18:00 04.10.24г с вводом на ночь | с.Жаксы Больница, РРС АЗС "ТНК" Жил.сектор
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт КТП10/0,4 кВ №23 "Быт" от ВЛ-10кВ №7 "с.Балкашино" от ПС "Балкашино" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 01.10.2024г. | с.Балкашино, детский лагерь, жилой сектор
2 | Вывести в ремонт КТП10/0,4кВ №15 "Быт" от ВЛ-10кВ №6 "с.Балкашино" от ПС "Балкашино" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 02.10.2024г. | с.Балкашино, АЗС, жилой сектор.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №6 от ПС "Новоникольская" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 01.10.2024г. | с.Новоникольск, школа,контора , жилой сектор
4 | Вывести в ремонт КТП10/0,4кВ №8 "Быт" от ВЛ-10кВ №10 "с.Богородка" от ПС "Богородка" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 01.10.2024г. | с.Богородка, кулинария, жилой сектор
5 | Вывести в ремонт КТП10/0,4кВ №2 "Быт" от ВЛ-10кВ №10 "с.Богородка" от ПС "Богородка" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 02.10.2024г. | с.Богородка, столовая, жилой сектор
6 | Вывести в ремонт КТП10/0,4кВ №1 "Быт" от ВЛ-10кВ №1 "с.Васильевка" от ПС "Васильевка" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 30.09.2024г. | с.Васильевка, кулинария, жилой сектор
7 | Вывести в ремонт КТП10/0,4кВ №4 "Быт" от ВЛ-10кВ №1 "с.Васильевка" от ПС "Васильевка" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 01.10.2024г. | с.Васильевка, жилой сектор
8 | Вывести в ремонт КТП10/0,4кВ №17 "Быт" от ВЛ-10кВ №14"с.Михайловка" от ПС "Лесная" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 01.10.2024г | с.Михайловка, водокачка, жилой сектор
9 | Вывести в ремонт КТП10/0,4кВ №13 "Быт" от ВЛ-10кВ №10 "с.Речное " от ПС "Лесная" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 01.10.2024г | с.Речное, жилой сектор
10 | Вывести в ремонт КТП10/0,4кВ №3 "Быт" от ВЛ-10кВ №4 "с.Лесное " от ПС "Лесная" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 02.10.2024г | с.Лесное, жилой сектор
11 | Вывести в ремонт КТП10/0,4кВ №11 "Быт" от ВЛ-10кВ №4 "с.Лесное" от ПС "Лесная" | Капитальный ремонт | с 10:00 до 17:00 03.10.2024г | с.Лесное, жилой сектор