| Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей в период с 28.09-02.10.20г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аккольские РЭС |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | КТП 10/0,4 № 31013 ПС Новорыбинка | Капитальный ремонт | 29.09.20г. | с.Новорыбинка (Быт) |
| 2 | КТП 10/0,4 № 31048 ПС Новорыбинка | Капитальный ремонт | 29.09.20г. | с.Новорыбинка (Быт) |
| 3 | КТП 10/0,4 № 31033 ПС Новорыбинка | Капитальный ремонт | 30.09.20г. | с.Новорыбинка (скважена) |
| 4 | КТП 10/0,4 № 31001 ПС Новорыбинка | Капитальный ремонт | 30.09.20г. | с.Новорыбинка (тех.база) |
| 5 | КТП 10/0,4 № 31031 ПС Новорыбинка | Капитальный ремонт | 01.10.20г. | с.Новорыбинка (Быт) |
| 6 | КТП 10/0,4 № 31043 ПС Новорыбинка | Капитальный ремонт | 01.10.20г | с.Новорыбинка (Быт) |
| 7 | КТП 10/0,4 №30112 ПС Алексеевка | Капитальный ремонт | 02.10.20г. | с.Барап (быт) |
| 8 | КТП 10/0,4 №30113 ПС Алексеевка | Капитальный ремонт | 02.10.20г. | с.Барап (быт) |
| 9 | КТП 10/0,4 № 30204 ПС Искра | Капитальный ремонт | 29.09.20г. | с.Кына (зерноток) |
| 10 | КТП 10/0,4 № 30217 ПС Искра | Капитальный ремонт | 29.09.20г. | с.Кына (хоз.нужды) |
| 11 | КТП 10/0,4 № 30215 ПС Искра | Капитальный ремонт | 30.09.20г. | с.Кына (стр.площ.) |
| 12 | КТП 10/0,4 № 30201 ПС Искра | Капитальный ремонт | 02.10.20г. | с.Кына (быт) |
| 13 | КТП 10/0,4 № 30515 ПС Одесская | Капитальный ремонт | 01.10.20г. | с.Одесский (быт) |
| 14 | КТП 10/0,4 № 30324 ПС Урюпинка | Капитальный ремонт | 29.09.20г. | с.Урюпинка (школа) |
| 15 | КТП 10/0,4 № 30336 ПС Урюпинка | Капитальный ремонт | 29.09.20г. | с.Урюпинка (Маш.двор) |
| 16 | КТП 10/0,4 № 30341 ПС Урюпинка | Капитальный ремонт | 30.09.20г. | с.Урюпинка (Д.дом) |
| 17 | КТП 10/0,4 № 30351 ПС Урюпинка | Капитальный ремонт | 30.09.20г. | с.Урюпинка (профилакторий) |
| 18 | КТП 10/0,4 № 30164 ПС Алексеевка | Капитальный ремонт | 28.09-29.09.20г. | г.Акколь (быт, котельная) |
| 19 | КТП 10/0,4 № 30194 ПС Алексеевка | Капитальный ремонт | 30.09.20г. | г.Акколь (быт) |
| 20 | КТП 10/0,4 № 30143 П Алексеевка | Капитальный ремонт | 01.10-02.10.20г. | г.Акколь (быт) |
| 21 | ВЛ-0,4 от КТП №30313 ПС Урюпинка | Капитальный ремонт | 01.10-02.10.20г. | с.Урюпинка (быт) |

| Буландынские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | КТП 10/0,4кВ № 20508 ПС Ерголка | Капитальный ремонт | 29.09-30.09.20г. | жил сектор,магазин |
| 2 | КТП 10/0,4кВ № 20525 ПС Ерголка | Капитальный ремонт | 28.09-30.09.20г. | зерноток |
| 3 | КТП 10/0,4кВ № 21009 ПС Капитоновка | Капитальный ремонт | 30.09-30.09.20г. | жил сектор |
| 4 | КТП 10/0,4кВ № 21047 ПС Капитоновка | Капитальный ремонт | 29.09-30.09г. | столовая |
| 5 | КТП 10/0,4кВ № 21023 ПС Капитоновка | Капитальный ремонт | 28.09-30.09.20г. | жил сектор |
| 6 | КТП 10/0,4кВ № 20209 ПС Заводская | Капитальный ремонт | 29.09-30.09.20г. | жил сектор |
| 7 | КТП 10/0,4кВ №20262 ПС Заводская | Капитальный ремонт | 30.09-30.09.20г. | жил сектор,магазин, автомойка |
| 8 | КТП 10/0,4кВ №20453 ПС Заводская | Капитальный ремонт | 29.09-30.09.20г. | жил сектор |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП №20909 ПС Даниловка | Капитальный ремонт | 29.09-30.09.20г. | жил сектор |

| Ерейментауские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50324 ВЛ-10кВ ф № 8 ПС-35/10 кВ "Ерейментау Г-2" | Техническое обслуживание | 28.09-02.10.20г. | г. Ерейментау, быт |
| 2 | ВЛ-10кВ ф № 12 от ПС-35/10кВ "Павловка" | Капитальный ремонт | 29.09-30.09.20г. | с. Еркиншилик, быт |
| 3 | КТП № 51039 от ВЛ-10кВ ф № 2 ПС-35/10кВ "Уленты" | Капитальный ремонт | 28.09.20г. | отг. уч. Сайдалы |
| 4 | КТП № 51017 от ВЛ-10кВ ф№12 ПС-35/10кВ "Уленты" | Капитальный ремонт | 30.09.20г. | отг.уч. Ойнак |
| 5 | КТП №51004 от ВЛ-10кВ ф№8 ПС-35/10кВ "Уленты" | Капитальный ремонт | 02.10.20г. | с. Уленты, хоз.нужды |

| Шортандинские РЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| 1 | КТН №41305 по ВЛ-10кВ №6 от ПС 35/10 Южная | Капитальный ремонт | 30 .09-02.10.20 | с. Новоселовка зерноток |
| 2 | КТНН №41313 по ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 Южная | Капитальный ремонт | 01.10 -02.10.20г. | с. Новоселовка Машдвор |
| 3 | КТП №40147 по ВЛ-6кВ №12 от ПС 220/110/35/6 Жолымбет | Капитальный ремонт | 28.09-30.09.20г. | п. Жолымбет быт, магазины |
| 4 | КТП №41507 по ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 Гуляй Поле | Капитальный ремонт | 29.09-30.09.20г. | с. Гуляй Поле Быт, магазины |
| 5 | ТП №40277 по ВЛ-10кВ №20 от ПС 110/35/10 Шортанды | Капитальный ремонт | 01.10-02.10.20г. | п. Шортанды Быт ,магазины. |
| 6 | КТПН №40549 по ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/10 Дамса | Капитальный ремонт | 01.10 -02.10.20г. | 35 разъезд |
| 7 | КТПН №40528 по ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/10 Дамса РП 10/10 Институтское | Капитальный ремонт | 28.09-30.09.20г. | с. Степное Быт магазины. |
| 8 | КТПН №40913 по ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10 Пригородная | Капитальный ремонт | 28.09-02.10.20г. | с. Пригородное Быт, магазины |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев