Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 11.05.21  по 14.05.21г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ПС 35/10 кВ "Каменка" Т-1, Т-2, I, II СШ-10 кВ | техническое обслуживание | с 11:00 13.05.2021г. до 18:00 13.05.2021г. | с.Каменка, бытовые потребители, школа, больница, м.ток, МТМ, маш.двор, пекарня, мельница (ТОО «Каменка и Д»), с.Ключевка, бытовые потребители |
| 2 | Вывести в ремонт ПС 35/10 кВ "Владимировка" Т-1, Т-2, I, II СШ-10 кВ | техническое обслуживание | с 11:00 14.05.2021г. до 18:00 14.05.2021г. | с.Владимировка, бытовые потребители, м.ток, контора (ТОО «Свободное») |
| Жаркаинские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС «Львовская» Т-1, Т-2. 1-2СШ 10кВ.СМВ-35кВ. | Тех.обслуживание | с 12-00 11.05.21 до15-00 11.05.21 | Жил.Сектор с.Львовское. Школа.ФАП.АТС.к/х «Тургай». ИП «Камышанская». |
| 2 | Вывести в ремонт на ПС «Нахимовская» Т-1, Т-2,МВ-35кВ Ввода Т-1.МВ-35кВ Ввода Т-2. 1-2СШ 10кВ.МВ-35кВ «Тассуат».МВ-35кВ «Державинская».МВ-35кВ «Баранкуль». | Тех.обслуживание | с 10-00 12.05.21 до14-00 12.05.21 | ЖилСектор с.Нахимово.АО «Кселл»,ФАП,Школа,К/х «Мерей»,Акимат. |
| 3 | Вывести в ремонт на ПС «Тассут» Т-1, Т-2,СМВ-35кВ, 1-2СШ 10кВ | Тех.обслуживание | с 10-00 13.05.21 до14-00 13.05.21 | Жил.Сектор с.Тассуат.Школа.Акимат.АТС.ФАП.ТОО «Кен-М».ИП Сугурчинова. |
| 4 | Вывести в ремонт на ПС «Братолюбовка»Т-1,Т-2,СМВ-35кВ,1-2СШ 10кВ | Тех.обслуживание | с 14-00 13.05.21 до 18-00 13.05.21 | Жил.Сектор с.Далабай.ФАП.ГКП на ПХВ «Коммунсервис».Школа.Акимат.ФАП.АТС.ТОО АгроПродЖаркаин».ИП «Бейсенов М.Т. |
| 5 | Вывести в ремонт на ПС «Пригородная»Т-1,Т-2,МВ-35кВ Ввода Т-1,МВ-35кВ Ввода Т-2,1-2СШ-10кВ,СМВ-35кВ,МВ-35кВ «Южная». | Тех.обслуживание. | с 09-00 14.05.21 до 14-00 14.05.21 | Жил.Сектор с.Пригородное.Акимат.ТОО «Рассвет-М».АТС.ФАП.Школа.К\х «Азамат-4» |
| 6 | Вывестм в ремонт на ПС «Южная» Т-1,Т-2,1-2СШ-10кВ,СМВ-35кВ. | Тех.обслуживание | 14-00 14.05.21 18-00 14.05.21 | Жил.Сектор г.Державинск.Акимат.Школа. ТОО «Арка-К»К\х «Муслим»ГКПП «Ясли сад Шанырак». |
| Есильские РЭС |
| 1 | КТП 10/0,4 кВ №15 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС 35/10 кВ ««Есиль II» | Техническое обслуживание | с 10.00.ч.12.05.2021 до 18.00.ч.12.05.2021 | г. Есиль – жил. сектор; ИП Алимов М.З.; ИП Жумабаева А.К.; ИП Искакова З.К.; ГККП «Детская музыкальная школа» ДТЮ; АО «Казактелеком»; АО «К-сеll»; ГККП «Детская музыкальная школа». |
| 2 | КТП 10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10 кВ №25 «ЦУ» от ПС35/10 кВ «ЕсильII» | Техническое обслуживание | с 14.00.ч.13.05.2021 до 18.00.ч.13.05.2021 | с. Аксай – жил. сектор; ИП Шаров; ИП Маковеева С.С.; ИП Бадрутдинова О.А.; ИП Михайленко. |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ №9 от ВЛ-10 кВ №25 «ЦУ» от ПС35/10 кВ «Есиль II» | Техническое обслуживание | с 14.00.ч.14.05.2021 до 18.00.ч.14.05.2021 | с. Аксай – жил. сектор; ИП Михайленко. |
| Жаксынские РЭС |
| 1 | На ПС 35/10 кВ «Жаксынская» вывести в ремонт Т-1, Т-2, !-2 С.Ш-10 кВ. | Чистка изоляции и слив конденсата. | С 10-00 11.05.21г До 18-00. 11.05.21г | п.Белагаш ТОО «Белагаш», Жил.сектор. Школа, Дет. сад. ИП Гертнер ИП Клюшникова ИП Батырбаева. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №2 «ЦУ» от ПС «Островская» | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ. | С 10-00 11.05.21г До 20-00 14.05.21г С вводом в работу на ночь. | с.Тарасовка : жил.сектор, акимат, школа, пекарня. |

Начальник ОДС				   	 А .Моисейкин