Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 17.05.21  по21.05.21г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ "Балкашино" | капитальный ремонт | с 11:00 17.05.2021г. до 18:00 17.05.2021г. | с.Балкашино р.центр, бытовые потребители, гор.топ, вет.лаборатория (ИП "Дошаева ") |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 кВ "Балкашино" | капитальный ремонт | с 11:00 18.05.2021г. до 18:00 18.05.2021г. | с.Балкашино р.центр, бытовые потребители, ц.котельная, школа, ФОК (ИП "Дошаева ") |
| 3 | Вывести в ремонт ПС 35/10 кВ "Лесная" Т-1, Т-2, I, II СШ-10 кВ | техническое обслуживание | с 11:00 17.05.2021г. до 18:00 17.05.2021г. | с.Лесное, бытовые потребители, школа, больница, м.ток, МТМ, строй двор (ТОО «Граниковка»), с.Речное, бытовые потребители, к.цех, с.Каховка м.ток (ТОО «Граниковка») |
| 4 | Вывести в ремонт ПС 35/10 кВ "Поляна" Т-1, Т-2, I, II СШ-10 кВ | техническое обслуживание | с 11:00 18.05.2021г. до 18:00 18.05.2021г. | с.Красная Поляна, бытовые потребители, пекарня (КХ "Труд", КХ "Нан"), с.Арбузинка бытовые потребители, с.Петряковка бытовые потребители |
| 5 | Вывести в ремонт ПС 35/10 кВ "Культура" Т-1, Т-2, I, II СШ-10 кВ | техническое обслуживание | с 12:00 19.05.2021г. до 18:00 19.05.2021г. | с.Мадениет, бытовые потребители, школа, м.ток, ХПП, МТМ (ТОО «Мадениет») |
| 6 | Вывести в ремонт ПС 35/10 кВ "Гвардеец" Т-1, Т-2, I, II СШ-10 кВ | техническое обслуживание | с 12:00 20.05.2021г. до 18:00 20.05.2021г. | с.Улан, бытовые потребители, школа, пекарня, м.ток, маш.двор (ТОО «Мадениет») |
| Жаркаинские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф № 1 от КТП №46 ВЛ-10кВ №1 «РПБ» ПС «Державинская» | Капитальный ремонт | с 09-00 18.05.21 до 18-00 18.05.21 | Жил сектор г. Державинска |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1, ф№2 от КТП №11 ВЛ-10кВ №14 «Город-1» ПС «Державинская» | Капитальный ремонт | с 09-00 19.05.21 до 18-00 20.05.21 | Жил сектор г. Державинска, райакимат, горакимат, ГУ Отдел образования, ГКП на ПХВ «Коммунсервис», АО Казахтелеком РУТ, КГУ «Центр занятости», ГККП Жаркаинская детская музыкальная школа, православная церковь, |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф №1 от КТП №12 ВЛ-10кВ № 4 «ЦРБ» ПС «Державинская» | Капитальный ремонт | с 09-00 21.05.21 до 18-00 21.05.21 | Жил сектор г. Державинска , ГКП на ПХВ «Коммунсервис», ГККП Детский сад «Солнышко», ЧЛ Ерин С.А., ГККП Дом детского творчества, ГУ «Цбс отдела культуры», КГУ «Цетр обучения языка». |
| Есильские РЭС |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | КТП 10/0,4 кВ №21 от ВЛ-10 кВ №5 «Школа» от ПС 35/10 кВ ««Знамя труда» | Замена трансформатора тока. | с 09.00.ч.18.05.2021 до 18.00.ч.18.05.2021 | с. Красивое – жил. сектор. |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ №38 от ВЛ-10 кВ №10 «Отделение» от ПС 35/10 кВ «Заречная» | Техническое обслуживание | с 09.00.ч.17.05.2021 до 18.00.ч.21.05.2021 | с. Заречное – жил. сектор. |
| Жаксынские РЭС | Вл-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ» от ПС110/35/10 кВ «Победа» | Установка опор. | с 09.00.ч.17.05.2021 до 18.00.ч.21.05.2021 | с. Бузулук – жил. сектор; ИП Цыбина Т.Ф.; К/Х «Кымбат». |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №2 «ЦУ» от ПС «Островская» | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ. | С 10-00 17.05.21г До 20-00 21.05.21г С вводом в работу на ночь. | с. Тарасовка : Жил.сектор, акимат, школа, пекарня. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,Ф-2 от КТП №6 «Школа» от ВЛ-10кВ № 6 «Ц.У» от ПС «Кировская» | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ. | С 10-00 17.05.21г До 20-00 21.05.21г С вводом в работу на ночь. | с. Кировское Жил.сектор ТОО «Каражон» Школа ИП «Магомедова» ИП «Шакеева» |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 7 «Донское»(К) от ПС «Лозовая» | Кап. ремонт. | С 09-00 17.05.21г До 19-00 21.05.21г С вводом в работу на ночь | Отд.Донское Жил.сектор |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №3 «Быт» от ВЛ-10кВ № 12 «Ц.У.» от ПС «Подгорная» | Ремонт повторного заземления | С 09-00 17.05.21г До 19-00 17.05.21г | с. Подгорное Жил.сектор |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №4 «Быт» от ВЛ-10кВ № 5 «Ц.У.» от ПС «Калининская» | Кап. ремонт | С 09-00 17.05.21г До 19-00 19.05.21г С вводом в работу на ночь | с. Калиниское Жил.сектор |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 ,Ф-2 от КТП №3 «Мех. ток» от ВЛ-10кВ № 9 «Жив-во» от ПС «Калининская» | Кап. ремонт | С 09-00 20.05.21г До 19-00 21.05.21г С вводом в работу на ночь | с. Калиниское ТОО «Арман» ИП «Бакланова» |

Начальник ОДС				   	 А .Моисейкин