## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах по АПЭС АО «АРЭК» в период с 21.08.2023г. по 25.08.2023г.
№ | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
п/п
1 | КТП 17073 ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красная Заря | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | с.Бастау,быт
2 | ВЛ 10 кВ № 7 ПС Красносельская | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | с.Мариновка,быт,магазины
3 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красносельская | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | с.Мариновка,быт,магазины
4 | КТП 17974 ВЛЗ-10кВ №11 ПС Город | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | г.Атбасар,быт,магазины
5 | КТП 16963 ВЛЗ-10кВ №6 ПС Западная | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | г.Атбасар,быт,магазины
6 | ВЛ 4,0 кВ от КТП 16736 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Покровка | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | с.Покровка,быт
7 | ВЛ 4,0 кВ от КТП 16836 ВЛ 10 кВ № 11 ПС Шуйская | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | с.Шуйское, быт
8 | КТП 16843 ВЛ 10 кВ № 1 ПС Акимовская | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | с. Тельмана,быт
9 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 17021 ВЛ 10 кВ № 6 ПС Ишимская | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | с. А.Курманова,быт
10 | ПС Арыкты КТП-10\0.4-19 ВЛ-10-8. | тех.обслуживание | 21.08.2023-25.08.2023 г. | быт. Арыкты
11 | ПС Арыкты ВЛ-0,4 кв от КТП-10\0.4-19 ВЛ-10-8 | тех.обслуживание | 21.08.2023-25.08.2023 г. | быт. Арыкты
12 | ПС Кургальджино ТП-12 от ВЛ-10-5 | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | телеком кафе ресторан
13 | пс Сабунды КТП-10\0.4-23 ВЛ-10-12 | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | РРС
14 | КТП№22 ПС Кайнар | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | Быт
15 | КТП№10 ПС Красногврд. | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | Быт
16 | КТП№8 от ПС Жарсуатская | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | Быт
17 | КТП-№26 ВЛ-10кВ №14 ПС Вячеславка | реконструкция по ВЛ-0,4кВ от КТП-№26 | 21.08.2023-25.08.2023 г. | с. Бабатай
18 | КТП-№6 ВЛ-10кВ №3 ПС Вишневка | Кап.ремонт | 21.08.2023-25.08.2023 г. | с. Вишневка
19 | ПС 35/10кВ "Армавирская" МВ-35 Кв Ввода Т-1. | Кап.ремонт МВ-35 Кв Ввода Т-1. | 21.08.2023-25.08.2023 г. | с. Спиридоновка - Быт,производство
20 | КТП10/0,4кВ №23 по ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10кВ "Полтавка" | Кап.ремонт КТП | 21.08.2023-25.08.2023 г. | с. Куркем - Быт,производство
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39