## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 04.11.24г по 08.11.24г.
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаркаинские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаксынские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП №6"Школа" от ВЛ-10кВ №6 "Ц.У" от ПС "Кировская" | Вырезка деревьев в охранной зоне | С 09:00 04.11.24г до 17:00 08.11.24г. с вводом на ночь | с.Кировское-жил.сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП №8 "Быт" от ВЛ-10кВ №10 "Ц.У" от ПС "Жаксынская" | Техническое обслуживание | С 09:00 04.11.24г до 18:00 08.11.24г. с вводом на ночь | с.Белагаш-жил.сектор.
3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП №5"Сем.лаборатория" от ВЛ-10кВ №5 "РЦ-1"(К) от ПС "Элеваторная" | Реконструкция 2024г. | С 09:00 05.11.24г до 18:00 06.11.24г. с вводом на ночь | с.Жаксы-жил.сектор
4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП №16 "ул.Степная" от ВЛ-10кВ №16 "РЦ-3"(К) от ПС "Элеваторная" | Реконструкция 2024г. | С 09:00 07.11.24г до 18:00 08.11.24г. с вводом на ночь | с.Жаксы-жил.сектор
5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП №33 "ДК" от ВЛ-10кВ №2 "Пост ГАИ (К)" от ПС "Элеваторная" | Реконструкция 2024г. | С 09:00 до 18:00 04.11.24г | с.Жаксы-жил.сектор
Сандыктауские РЭС
1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 9 "с.Н.городок" от ПС 35/10кВ "Спасская" | Техническое обслуживание | с 10:00 до 17:00 04.11.2024г. | с.Н.городок, школа, жилой сектор
2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 11 "Новоромановка" от ПС 110/35/10кВ "Балкашино" | Техническое обслуживание | с 10:00 05.11.2024г. до 17:00 06.11.2024г. с вводом на ночь | с.Новоромановка, с.Богословка школа, жилой сектор