## Лист2
Информация о плановых ремонтных работах Есильских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области в период с 03.03.25 по 07.03.25г
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Есильские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаркаинские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются
Жаксынские РЭС
| Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП №10 "Быт" от ВЛ-10кВ №3 "Авангард" от ПС "Перекатная" | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ | с 10-00 03.03.25г до 17-00 07.03.25г. С вводом на ночь | с.Беловодское-жил.сектор, Акимат.
| Вывести в ремонт КТП №26 "С/Э" от ВЛ-10кВ №16 "РЦ-3" (к) от ПС "Элеваторная" | Чистка изоляции | с 09-00 03.03.25г до 17-00 03.03.25г. | с. Жаксы-жил.сектор
| Вывести в ремонт КТП №15 "ДСУ" от ВЛ-10кВ №16 "РЦ-3" (к) от ПС "Элеваторная" | Чистка изоляции | с 09-00 04.03.25г до 17-00 04.03.25г. | с. Жаксы-жил.сектор
1 | Вывести в ремонт КТП №32 "РПБ" от ВЛ-10кВ №10 "РПБ" от ПС "Элеваторная" | Чистка изоляции | с 09-00 05.03.25г до 17-00 05.03.25г. | с. Жаксы-РПБ, РЭС
Сандыктауские РЭС
1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются