## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС и связанных с ними отключениях потребителей
по состоянию с 28.04.25 по 02.05.25 г
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
Аккольские РЭС
1 | ПС Карабулак, яч.10кВ №14 | Проверка РЗА яч.10кВ №14 | 2025-04-28 | п.Карабулак
3
4
5
6
7
8
9
8
9
10
11
12
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Буландынские РЭС
плановых отключений нет
2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №20229 ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 кВ "Элеватор" | Техническая модернизация | 06.11.2024 08:00 - 17:00 07.11.2024 08:00 - 17:00 08.11.2024 08:00 - 17:00 | г.Макинск: Жил.сектор
3 | КТП №21451 ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ "Журавлевка" | Капитальный ремонт | 04.11.2024 08:00 - 17:00 | с.Новодонецкое: Жил.сектор
5 | КТП №21732 ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 кВ "Новобратская" | Капитальный ремонт | 06.11.2024 08:00 - 17:00 | с.Буденовка: Хоз.нужды
6 | КТП №21032 ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Капитоновка" | Капитальный ремонт | 07.11.2024 08:00 - 17:00 | с.Капитоновка: Клуб
7 | КТП №21305 ВЛ-10 кВ №7 от ПС 35/10 кВ "Иванковка" | Капитальный ремонт | 08.11.2024 08:00 - 17:00 | п.Иванковка: Жил.сектор
8 | КТП №20407 ВЛ-10 кВ №16 от ПС 110/35/10 кВ "Карамышевка" | Капитальный ремонт | 08.11.2024 08:00 - 17:00 | с.Карамышевка: Жил.сектор
9
10
11
12
13
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ерейментауские РЭС
плановых отключений нет
2
2
4 | ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 35/10 кВ "Уленты" | Капитальный ремонт | 07.10.2024 08:00 - 17:00 08.10.2024 08:00 - 17:00 09.10.2024 08:00 - 17:00 10.10.2024 08:00 - 17:00 | с.Уленты, отгонные участки: КХ. Арай, КХ. Богенбай, КХ. Бекболат.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Шортандинские РЭС
плановых отключений нет
1 | ВЛ-10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ "Петровка" | Замена вязок, колпачков | 19.11.2024 08:00 - 17:00 20.11.2024 08:00 - 17:00 | с.Андреевка: Базы, МолБлок
3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №40524 ВЛ-10 кВ №15 от РП "Институтское" | Переподключение вводов | 04.11.2024 08:00 - 17:00 05.11.2024 08:00 - 17:00 06.11.2024 08:00 - 17:00 07.11.2024 08:00 - 17:00 08.11.2024 08:00 - 17:00 | п.Научный: Быт